**附件：**

**宿迁市中医院外科病房大楼避难间更换甲级防火门和防火门灌浆**

1、内容：更换外科病房大楼7-18层避难间共计12扇甲级防火门（品牌为王力、盼盼、美心、步阳）；门诊、外科病房大楼共401扇防火门灌浆，所投标产品必须符合消防等相关规定。

2.具备国内独立法人资格，具备消防施工安装相关资质的专业机构，具有良好业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3、投标报名人注意事项：

投标人投标前应充分勘察现场，充分了解现场实际要求,以做出准确报价。因现场勘查不充分导致的报价缺失由投标人自行承担；投标人报名时将相关资质及报名材料交至招采办；施工完成后，必须通过消防主管部门验收合格。

宿迁市中医院

2021年3月29日