针刺模块配置要求：

1. 硅胶材料，肤质仿真度高
2. 针刺手感真实

3、材料耐用，可反复进行训练

针刺手臂配置要求：

1. 硅胶材料，肤质仿真度高
2. 手臂上标记常用穴位，可以进行手臂常用穴位的定位及针刺示教、练习及考核
3. 穴位采用隐形标记，穴位常见光下不可见，需要使用配备的专用光源照射下方可显现
4. 针刺手感真实
5. 材料耐用，可反复进行训练