宿迁市中医院2015年检验科试剂耗材设备集中招标采购项目招标公告

根据医院临床需要，为进一步提高医学检验自动化程度，尽快实现对现有检验设备的扩展和更新，加快检测速度，规范检测流程，完善检验质量管理，为临床提供更加准确的临床检验报告，确保医院通过ISO15189实验室认证，促进检验科更快发展。现对医院检验科试剂耗材设备等进行公开招标，现公告如下：

一、项目名称及编号

1、项目名称：宿迁市中医院2015年度检验科试剂耗材设备集中招标采购项目
    2、项目编号：SZYZC20150502

- 二、采购方式及内容：
   1.采购方和供应商采取合作经营方式，医院按检验科总收入一定比例付款给供应商，检验科总收入包括检验科体检收入（体检收入按实际收入为准），外送项目不纳入计算。

- 2.供应商免费提供检验科运营过程中所需的全部试剂、耗材、设备，包括日常维修保养及人员培训等支出。

- 3.试剂、耗材自检验科申请到入库正常不超过7 天，一些特殊用品不超过30天。对一些厂家停产，无法供应相应耗材，供应商应提前一个月告知检验科，及时与检验科进行协商调换。

- 4.后期因工作需要添置部分仪器设备，由供应商实行分期配置。仪器和耗材品牌选择，苏北同级别医院占有量前三名品牌或科室主管提供三个品牌供应商选择。供应商必须按要求配置，并在确定之日起两个月内到货。

- 具体明细见下表，

| 设备名称 | 数量 | 要求 | 购买时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生化免疫流水线 | 1 | 生化不小于4000T/H，发光不小于400T/H，品牌：贝克曼（后处理冰箱不小于3000管）、罗氏 | 合同签定之日三个月内投入使用 |
| 采血系统流水线 | 1 | 品牌：日本、韩国Energiun 不少于5-6人位，含叫号系统 |  |
| 血球流水线 | 1 | 迈瑞、希森美康、包括推片和染色机,两台血球，每台速度不小于100个/H，可以做体液细胞计数 | 合同签定之日两个月内投入使用 |
| 荧光PCR核酸扩增仪 | 1 | 品牌：ABI7500、罗氏 |  |
| 全自动血沉分析仪 | 1 | 1分钟内出结果，推荐：意大利ALIFAX（Test1） |  |
| 高速离心机（PCR用） | 1 | 进口 |  |
| 高速低温离心机（PCR用） | 1 | 进口 |  |
| 全自动大便分析仪 | 1 | 爱威,海路，要带有镜检功能 |  |
| 五分类血球计数仪 | 1 | 主要做儿童末梢血，含全血CRP测定。推荐用迈瑞BC-5390 |  |
| 厌养培养箱 | 1 | 上海跃进YQX-2或进口品牌 |  |
| 干式生化 | 1 |  |  |
| 二氯碳培养箱 | 1 | 上海跃进WJ-3-270或进口品牌 |  |
| 普通培氧箱 | 1 | 上海跃进PYX_DHS.600-BY或进口品牌 |  |
| 医用-40℃冰箱 | 1 | 海尔、三洋，不小于250升 |  |
| 医用冷链（无线监控） | 1 | 门诊、急诊、血库、新实验室四个区域，集中采集数据。推荐：海尔 |  |
| 显微镜 | 1 | 奥林巴斯CX41 | 2016年 |
| 全自动酶免分析仪 | 1 | 帝肯200-8，奥斯邦 | 2016年 |
| 全自动蛋白电泳分析仪 | 1 | 意大利interlab(G26) | 2016年 |
| 医用超低温冰箱 | 1 | 海尔、三洋，不小于250升 | 2016年 |
| 原子吸收光谱 | 2 | 微量原素检测（包括铅） | 2017年 |

- 5.新增项目，由检验科根据医院具体情况提出新项目开展，供应商应在2个月内提供所需设备和耗材。

- 6.在合作期间检验科所有仪器设备不能满足检验科使用的，由供应商提供（标本量少的或者在同级别医院很少开展的标本采取外送形式）。

- 7.在合作期间，现有耗材在使用上没有质量问题原则上不准进行更换，对使用上存在问题的耗材，由检验科科室主管提出，并提供如实数据证明其耗材不能达到检测质量要求（重复性、准确性、SD、CV、稳定性、线性），由检验科主管进行方法学验证，对达到要求的产品进行留用。对因厂家停产不能正常供应，供应商提供在苏北同级别医院占有量前三名品牌或者科室主管提供三个品牌供供应商选择，由检验科该科室主管进行方法学验证，对达到要求的产品进行留用。

- 8.设备与LIS接口费用，所有新增设备与LIS接口费用由供应商支付。

- 9.学术会议费用，合作期间检验科所有学术会议费用由供应商支付。

- 10.在合作期间内，因为供应商提供的设备和耗材不合格所引起的医疗纠纷，对所造成损失的费用由供应商支付。

- 11.在合作期间内，因为供应商提供的设备和耗材不及时所造成的损失由供应商支付。

- 12.协助检验科三年内通过ISO15189实验室认可。

- 13.合作年限，从签订合同之日起，合作期初定为6年，合作到期后，合作期间无原则问题的，经双方协商，可以顺延两年。

- 14.付款方式，按医院原有耗材付款方式支付，即延后三个月支付。

- 15.对不能按合同约定履行，医院有权停止支付相关款项。

三、供应商资格要求：
    1.具有独立的法人资格且经营公司注册资金在人民币300万元及以上。

2.具有《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》（体外诊断试剂类）；

3.具有在二级以上医院合作的相关经历（需提供合作合同原件2份以上）。

- 4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具备投标条件的单位，投标前必须一次性缴纳履约保证金10万元。招标结束，未中标的全额退还保证金,如果中标后或者签订合同后不能按期履行合同的，保证金将不再退还并纳入医院招采黑名单，中标企业能够按照合同履行的，在设备及耗材到院经检验科验收后一个月后退还保证金10万元人民币。

- 投标注意事项

- 1.本次招标评标标准，采取最低价中标，即按照医院近三年试剂耗材平均成本占收入最高比例30%确定上线，超过30%即为废标，低于30%以最低作为中标。

- 2.采用两轮报价方式，现场定标（但在标后审核中如发现不实或者出现其他问题的可以依法取消中标资格）。

- 3.对已在我院有合作的设备供应商，在相同条件下优先选择合作，对在此次招标中不能中标的早期租用设备，由新合作供应商与其恰谈，医院协助完成，建议让出一部份利润给新合作方或者一次性买断。

- 4.供应商所供设备在合作期间因为仪器陈旧无法继续使用的，由乙方重新提供原型号或相近的设备供甲方使用。

五、报名信息
    1、报名时间及地点： 
    1.1报名及领取标书时间：2015年 7月25日至 2015年8月 2日上午9：00～11：30，下午 2：30～5：00（节假日除外）。
    1.2报名时需携带营业执照复印件一份及相关资质（包括其他合作合同）。
    1.3地点：宿迁市中医院门诊三楼审计科

1.4招标文件售价200元/份，现金支付，售后不退。

缴费地点：门诊三楼财务科。

六、其他有关事项：

1.投标人投递标书时需密封完好，加盖公章，标书一正本二副本。

2. 对参数及标书内容有异议的投标商，请在报名结束前，以书面形式（盖单位公章）提交检验科。

3.标书必须包含以下内容：

3.1. 投标人资质证明文件

3.2. 投标产品技术参数

3.4. 报价（标书中必须注明品牌及生产商，原则上是标书中注明的或经检验科认可的产品）。

七、本次采购联系事项：

联系人: 凌广宇 （15051309130）、袁华（13179561188）

范金斌（15052731588）

传真：0527-84480999