## Sheet2
窗帘招标要求及数量
使用位置 | 面料 | 面积(m2) | 单价 | 金额 | 备注
一层检查科室 | 阳光面料卷帘 | 50
一层东办公室、 DR室、二层、三层 | 棉麻布帘 | 320
卫生间、治疗室、中医综合治疗室、血透室 | 果绿百叶 | 90
病房窗帘 | 颜色同医用隔帘 | 350
合计金额
备注：本次为老病房楼改造装饰四层以下窗帘采购项目，数量如有增减，按实际完成供货量计算，单价按投标文件单价计入决算总价。投标人自行勘察现场。投标时须提供样品。
窗帘招标要求
（一）设计及报价
1．设计方案要求：根据院方要求进行预算设计，体现四大作用：装饰、美观作用；遮阳、遮光和调节光线；隔热节能调节室内温度；吸声降低噪音。
2．投标报价为综合报价，包含设计、制作、材料、所需配件、辅料、人工、运输、安装、税金、制作损耗、售后服务等全部费用。
3．布帘制作采用定位褶，用料比为1：2，高度已包括上下折边，报价含辅料及轨道。 4．手动卷帘报价应包含辅料，配件(注：铝合金下梁、三八上梁)。
5、铝合金百叶窗报价应包含所有配件
（二）技术参数
1.布帘（1）推荐品牌：国内知名品牌。
（2）布帘参数：材质：100%涤纶
（3）克重量：580克/米左右（门幅2.8）
（4）面料特性：防火要求达到B1级阻燃要求，抗霉菌，不易受潮发霉，牢固耐磨，遮光率>60%，色泽鲜艳，挺括抗皱。
（5）轨道：提供窗帘品牌所配套的轨道及配件。
2.卷帘
（1）推荐品牌：国内知名品牌。
（2）卷帘参数：材质70%PVC，30%聚酯纤维。
（3）克重：420克/米左右
（4）面料特性：防阻燃、不起皱、不褪色、抗老化、垂感好，遮光率>80%。
（5）配件及轨道推荐品牌：无锡宝格丽、广东创明、广东朗力士、西大门、上海名成、杭州德裕、杭州大洋。
3、铝合金百叶窗
（1）推荐品牌：国内知名品牌。
（2）铝合金百叶窗：材质A5052-H19
(3)规格：0.18mm*35mm
(4)硬度：2H
（5）含铅量：无铅(符合ROHS规范)
（三）消防要求：以上材料防火要求均达到国家消防B1级（难燃）标准，符合国家消防装备质量监督检验中心的检验报告。
（四）招标方有权根据实际需要变更窗帘数量、规格、材质、颜色等，价格参照中标价同比例计算。最终结算单价按投标报价，数量以实际制作量为准。