宿迁市中医院EICU吊桥、设备带清单

| 序号 | 名 称 |  | 单位 | 单价（元） |  | 数量 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金设备带 |  | 米 |  |  | 4.71 |  | 200*60；壁厚1.5mm |
| 2 | 氧气终端 |  | 套 |  |  | 6 |  | 英标 |
| 3 | 吸引终端 |  | 套 |  |  | 6 |  | 英标 |
| 4 | 插座 |  | 只 |  |  | 6 |  | 六孔 |
| 5 | 开关 |  | 只 |  |  | 3 |  | 单开 |
| 6 | 氧气管道 |  | 米 |  |  | 35 |  | Φ8紫铜 |
| 7 | 吸引管道 |  | 米 |  |  | 35 |  | Φ10紫铜 |
| 8 | 氧气检修阀 |  | 只 |  |  | 5 |  | Φ8 |
| 9 | 铝合金小罩 |  | 米 |  |  | 2 |  | 50×25 |
| 10 | 床头灯（含灯罩） |  | 只 |  |  | 3 |  | T5LED |
| 11 | 电源线 |  | 米 |  |  | 30 |  | 2.5mm2 |
| 12 | 二级稳压箱 |  | 套 |  |  | 1 |  | 双路减压 |
| 13 | 传呼分机 |  | 只 |  |  | 3 |  | 亚华6399W(参考) |
| 14 | 隔帘轨道 |  | 套 |  |  | 7 |  | L型2.4m+1.5m |
| 15 | 医用隔帘 |  | 套 |  |  | 7 |  | 阻燃、防静电 |
| 16 | 输液吊杆 |  | 根 |  |  | 14 |  | 不锈钢、无极升降 |
| 17 | 输液轨道 |  | 根 |  |  | 7 |  | “U”型 |
| 18 | 悬臂吊桥 |  | 套 |  |  | 2 |  | 详见附件 |
| 材料价格合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安 装 综 合 费 用 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 |  | 直接费用Ａ |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  | 安装辅料费B |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  | 运输费C |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  | 安装费D |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  | 税收E |  |  |  |  |  |  |
| 项目报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |