宿迁市中医院EICU吊桥价格清单

| 序号 | 名 称 |  | 单位 | 单价（元） |  | 数量 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 悬臂吊桥 |  | 套 |  |  | 1 |  | 1湿区，2干区（2张床位） |
| 2 | 悬臂吊桥 |  | 套 |  |  | 1 |  | 2湿区，2干区（3张床位） |
| 3 | 吊桥支架 |  | 米 |  |  | 24 |  | 100槽钢 |
| 4 | 氧气主管道 |  | 米 |  |  | 23 |  | Φ16紫铜 |
| 5 | 氧气支管道 |  | 米 |  |  | 35 |  | Φ8紫铜 |
| 6 | 吸引主管道 |  | 米 |  |  | 23 |  | Φ25紫铜 |
| 7 | 吸引支管道 |  | 米 |  |  | 35 |  | Φ10紫铜 |
| 8 | 空气主管道 |  | 米 |  |  | 60 |  | Φ16紫铜 |
| 9 | 空气支管道 |  | 米 |  |  | 35 |  | Φ8紫铜 |
| 10 | 氧气检修阀 |  | 只 |  |  | 9 |  | Φ8 |
| 11 | 吸引检修阀 |  | 只 |  |  | 9 |  | Φ10 |
| 12 | 空气检修阀 |  | 只 |  |  | 1 |  | Φ16 |
| 13 | 空气检修阀 |  | 只 |  |  | 9 |  | Φ8 |
| 14 | 隔帘轨道 |  | 套 |  |  | 7 |  | L型2.4m+1.5m |
| 15 | 医用隔帘 |  | 套 |  |  | 7 |  | 阻燃、防静电 |
| 16 | 输液吊杆 |  | 根 |  |  | 14 |  | 不锈钢、无极升降 |
| 17 | 输液轨道 |  | 根 |  |  | 7 |  | “U”型 |
| 18 | 传呼主机 |  | 台 |  |  | 1 |  | 亚华 |
| 19 | 传呼分机 |  | 个 |  |  | 7 |  | 6399Q |
| 材料价格合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安 装 综 合 费 用 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 |  | 直接费用Ａ |  |  | A |  |  |  |
| 二 |  | 安装辅料费B |  |  | B |  |  |  |
| 三 |  | 运输费C |  |  | C |  |  |  |
| 四 |  | 安装费D |  |  | D |  |  |  |
| 五 |  | 税收E |  |  | E |  |  |  |
| 项目总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

一．设备技术参数 ：

干湿分离吊桥

|  |  | 1. 用于监护室。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. 电源插座选用著名品牌鸿雁。 |  |
|  |  | 3 .气管采用韩国进口。 |  |
|  |  | 4. 气体终端，国/德/英/美/标。 |  |
|  |  | 5. 全铝合金，经久耐用，为您节约成本。 |  |
|  |  | 6. 吊塔尺寸可根据客户要求量身定做。 |  |
|  |  | 7. 转动部件，10年免维护。 |  |
|  |  | 8.干湿区可以水平移动和旋转。 |  |
|  |  | 9、手动刹车，静音滑轮装置，移动无噪音。 |  |
| 设 备 详 细 参 数 |  |  |  |
| 部件 | 参数 |  | 备注 |
| 塔体材料 | 高强度铝镁合金型材，模具成型,表面喷塑亚光处理,防腐蚀,易清洗。 |  | 维护方便，永不生锈。 |
| 刹车方式 | 机械刹车（标配），保证工作时无漂移，确保安全。 |  |  |
| 横梁长度 | 2.3米+2.3米(根据客户要求定制） |  | 高强度铝镁合金型型材。 |
| 平移距离 | ≤500mm |  |  |
| 承重量 | ≤400kg |  |  |
| 设备托盘承重量 | ≤50kg |  | 铝合金模具一体成型，无接缝易清洁。 |
| 设备托盘 | 外科2层，腔镜3层 （托盘可以增减） |  | 高度可上下自由调节。 |
| 气体插座 | 干湿区各氧气2个，空气2个，吸引2个（英标） |  | 气口金属设计，可带气维修。 |
| 电源插座 | 湿区（3孔万能插座220v10A） 6个 干区（3孔万能插座220v10A） 7个 |  | 电源插座鸿雁，数量可根据客户要求选配。 |
| 网络插座 | 干湿区各1个RJ45 |  | 数量可根据客户要求增减。 |
| 输液架及伸展臂 | 湿区1套，干区2套 |  | 可根据客户要求增减。 |
| 输液泵杆 | 湿区1根，干区2根 |  | 304不锈钢材质，可挂4-6个输液泵。 |
| 抽屉 | 干湿区各1个 |  | 模具成型，表面光滑使用方便。 |
| 悬臂旋转角度 | ≤340 º |  | 可调节旋转角度。 |
| 箱体旋转角度 | ≤330 º |  | 可调节旋转角度。 |
| 外科箱体长度 | ≤1000mm |  |  |
| 腔镜箱体长度 | ≤1300mm |  |  |
| 气体管路 | 氧气内径8MM，吸引10mm |  | 专用医疗气体管路 |

注：所有配置和附件均可按照用户要求灵活增加或更换。